ПЛАН работы участка ТП и КЛ с 21.09.2015г. по 25.09.2015г.

| Дата | Наименование работ | Время отключения |
| --- | --- | --- |
| 21.09.2015 | Группа РЗА |  |
| Понедельник | РП-2 ревизия и наладка РЗА ВМ |  |
|  | Группа ТП |  |
|  | ТО-1 РП-10 1с.ш. | 08.30-12.30 |
|  | ТО-1 ТП-6 | 13.30-17.30 |
|  | Группа КЛ |  |
|  | Подготовка трассы 2КЛ-6кВ ф.012А/033 |  |
|  | Прокладка в подвале дома №8 ТП-033 |  |
|  | Трансформаторы |  |
|  | ТП-153 Т-2 ремонт на месте | 08.30-17.30 |
|  | Ремонт ТМ-180кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-315кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-400кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-1000кВА |  |
|  | В.в.лаборатория |  |
|  | Испытание СИЗ |  |
|  | Согласования Земляных работ | 08.30-17.30 |
| 22.09.2015 | Группа РЗА |  |
| Вторник | РП-2 ревизия и наладка РЗА ВМ |  |
|  | Группа ТП |  |
|  | ТО-1 РП-10 2с.ш. | 08.30-12.30 |
|  | ТО-1 ТП-165 | 13.30-17.30 |
|  | Группа КЛ |  |
|  | Подготовка трассы 2КЛ-6кВ ф.012А/033 |  |
|  | Детский сад №34 монтаж, присоединение, подключение КЛ-0,4кВ ф.Прачечная | 08.30-17.30 |
|  | Трансформаторы |  |
|  | ТП-153 Т-2 ремонт на месте | 08.30-17.30 |
|  | Ремонт ТМ-180кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-315кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-400кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-1000кВА |  |
|  | В.в.лаборатория |  |
|  | Испытание СИЗ |  |
| 23.09.2015 | Группа РЗА |  |
| Среда | РП-2 ревизия и наладка РЗА ВМ |  |
|  | Группа ТП |  |
|  | ТО-1 ТП-5 | 08.30-12.30 |
|  | ТО-1 ТП-232 | 13.30-17.30 |
|  | Группа КЛ |  |
|  | КЛ-0,4кВ РП-10/ф.Поликлиника раскопка места повреждения |  |
|  | Прокладка в подвале дом №8 ТП-033 |  |
|  | Трансформаторы |  |
|  | ТП-153 Т-2 ремонт на месте | 08.30-17.30 |
|  | Ремонт ТМ-180кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-315кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-400кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-1000кВА |  |
| 25.09.2015 | Группа РЗА |  |
| Пятница | РП-2 ревизия и наладка РЗА ВМ |  |
|  | Группа ТП |  |
|  | ТО-1 ТП-074 | 08.30-12.30 |
|  | ТО-1 ТП-33 | 13.30-17.30 |
|  | ТП-050 устранить нагрев с.ш. | 08.30-17.30 |
|  | Группа КЛ |  |
|  | Прокладка в подвале дом №8 ТП-033 |  |
|  | Трансформаторы |  |
|  | ТП-153 Т-2 ремонт на месте | 08.30-17.30 |
|  | Ремонт ТМ-180кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-315кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-400кВА |  |
|  | Ремонт ТМ-1000кВА |  |