Сведения «05» с 14 по 20 сентября  2015г.

1.      Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 4

заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям .

2.      Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 3 случая.

16.09.15  в 21час 40 мин. из-за обрыва провода на ВЛ-0.4кВ  от ТП-52,без электроэнергии остались жители ул.Кооперативная . Электроснабжение восстановлено в 23час 00мин.

3.      Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05