График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»  с 21.05. 2018г. по     25.05.2018г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТП- 011 Производство ТО | ул. Островского в районе станции переливания крови,ООО Простор -плюс,ТЦ РИО | 21.05.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 2 | ТП- 116 1с.ш. Производство ТО | Котельная 4 вв.1;Бизнес-инкубатор вв.1 | 21.05.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 3 | ТП- 116 2с.ш. Производство ТО | Котельная 4 вв.2, Бизнес-инкубатор вв.2 | 21.05.18г. | с 13-30 по17-30 |
| 4 | ТП- 047 Производство ТО | ул. Северная,Спецэкотранс | 22.05.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 5 | ТП- 067 1с.ш. Производство ТО | ул. Ломоносова, Котельная 1 вв.1,ул. Чапаева | 23.05.18г. | с 13-30 по17-30 |
| 6 | ТП- 067 2с.ш. Производство ТО | ул. Ломоносова, Котельная 1 вв.2,ул. Чапаева | 23.05.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 7 | ТП- 095 ф.С.Батыра Производство ТО | ул. С.Батыра,Крупской | 24.05.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 8 | ТП- 053 ф. Луначарского Производство ТО | ул. Луначарского | 24.05.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 9 | ТП- 089 Производство ТО | Пос. Первомайский,ул. Первомайская, дом 7, 7А, 17А,ул. Свободы | 24.05.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 10 | ТП- 141 1с.ш. Производство ТО | п. Московка ул. Дачная | 24.05.18г. | с 13-30 по17-30 |
| 11 | ТП- 038 ф.Кожзаводская Производство ТО | ул. Кожзаводская,Муллаяна, Лазо | 25.05.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 12 | ТП- 107 1с.ш Производство ТО | ул. Пионерская,35 мкр. КНС | 25.05.18г. | с 13-30 по17-30 |
| 13 | ТП- 107 2 с.ш. Производство ТО | ул. Пионерская,35 мкр. КНС | 17.05.18г. | с 08-30 по12-30 |