График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

с 16.07. 2018г. по     20.07.2018г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Планируемое время Откл. Вкл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Понедельник 16.07.2018 |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ ТП-09 ф.Сад..кольцо Капитальный ремонт | Ул.Сад.кольцо, Худайбердина, банк ТРАСТ | 09.00 – 17.00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ ТП-062 ф.ул.Матросова Замена опоры №46 | Ул.Матросова, 1пр.Матросова, Гатиятуллина | 14.00 – 17.00 |
| 3 | ТП-075 ВМф.075/069/104 Ревизия и наладка | Перевод нагрузок на другой (резервный) фидер | 8.30 – 17.00 |
| 4 | ТП-025 1с.ш. ТО-1 | 24мкр.д.2 п.1, Сад.кольцо 79 п.2, Кувыкина 3А, ЦТП, ЖЭУ-5, Иммунологическая лаборатория, маг. Оазис, редакция газеты твой формат | 8.30 – 12.30 |
| 5 | ТП-082 устранение нагрева 13Р | Ул.Степная, 2А ЗТК ВНИИГИС, котельная | 13.30 – 17.30 |
| Вторник 17.07.2018 |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.Красноармейская, оп.12 перетяжка провода | Ул.Буровиков, ул.Достоевского | 14.00 – 17.00 |
| 2 | КЛ-6кВ РП-1/032 монтаж соед.муфты | Перевод нагрузок на другой (резервный) фидер | 13.30 - 17.30 |
| 3 | ТП-075 ТО-1 | Герцена 20,22,22а,24,26, Гаражи, Котельная №12, аптека, хозблок | 08.30 – 17.30 |
| Среда 18.07.2018 |  |  |  |
| 1 | ВЛ-6кВ ф.70-46 оп.28 монтаж РЛНД | Перевод нагрузок на другой (резервный) фидер | 9.00 – 12.00 |
| 2 | ТП-073 устранение нагрева 9Робщ. | Перевод нагрузок на другой (резервный) фидер | 14.00 – 17.00 |
| Четверг 19.07.2018 |  |  |  |
| 1 | ВЛ-6кВ ф.11-47 ТО-2 | Перевод нагрузок на другой (резервный) фидер | 9.00 – 12.00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-022 ТО-2 | Ул.Эенгельса, Бакинская, хтмчистка, Либерти , автосервис, Котельная №8 | 9.00 – 12.00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-09,062 Монтаж арматуры | Ул.Матросова Садовое кольцо, Гатиятуллина | 09.00-12.00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ ТП-056 ф.Свердлова, 6 восстановление натяжного зажима | Ул.Свердлова |  |
|  | ТП-2,3 демонтаж ВМ, ТМ | Ул.Уязы-Тамак | 08.30 – 17.30 |
| Пятница 20.07.2018 |  |  |  |
| 1 | Ф.37-07 1РЛНД восстановление запирающих устройств | Ул.Красноармейская, Достоевского, Буровиков, пр.Достоевского, 4прроезд Достоевского |  |