График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования ОАО «ОЭС»                                   с 22.04.2019г. по  26.04,.2019г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТП-195 Производство ТО | ул.Партизанская,Тагира, Школа 6, м-н Чулпан | 22.04.19 | с 08-30 по12-30 |
| 2 | ТП-018 Т-2 Производство ТО | Фекальная (ГКНС) | 22.04.19 | с 13-30 по17-30 |
| 3 | ТП-038 ф.Кожзаводская Производство ТО | М-н Башспирт,м-н Автозапчасти,Автосервис | 22.04.19 | с 08-30 по12-30 |
| 4 | ТП-169 Т-1 Производство ТО | ул. Северная,8/2,котельная 16 вв.1 | 23.04.19 | с 13-30 по17-30 |
| 5 | ТП-079 Производство ТО | ул. Мусы Джалиля,Тихая,Нефтяников ул. Кузнечная,Пригородная,территори Нефтяного института | 23.04.19 | с 08-30 по12-30 |
| 6 | ТП-031 Производство ТО | ул. Пугачева,Кольцо Пугачева,ул. Нефтяников,ул. Девонская, ЦТП-3, Мини-котельная,18 | 24.04.19 | с 08-30 по12-30 |
| 7 | ТП-216 2с.ш. Производство ТО | ул. Свердлова,3,5 ул. Гоголя 11А,11,13,15, ул. Чапаева,20 | 25.04.19 | с 08-30 по12-30 |
| 8 | ТП-169 Т-2 Производство ТО | ул. Северная,8/2,котельная 16 вв.2 | 26.04.19 | с 08-30 по12-30 |
| 9 | ТП-29 Производство ТО | п. Московка,ул. Центральная нечетная,ул.Центральная четная,магазин | 26.04.19 | с 13-30 по17-30 |