График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

29.07.2019г. по 02.08.2019г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТП-025 Производство ТО | 24 мкр. 27дом.,ул. Кувыкина,1,3А, 2;ул. С.Кольцо,79 | 29.07.19г | с 08-30 по12-30 |
| 2 | ТП-096 Производство ТО | ул. Кувыкина,2,4,6,8 | 29.07.19г. | с 14-00 по17-30 |
| 3 | ТП-52 ф.Кооперативная Производство ТО | ул. Кооперативная нечетная | 29.07.19г | с 08-30 по12-30 |
| 4 | ТП-226 1с.ш. Производство ТО | Бизнес-центр,Баня,3,проезд С.Кольцо | 30.07.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 5 | ТП-073 Ф.Тукая Производство ТО | ул. Фрунзе,Тукаева,Комсомольская | 30.07.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 6 | ТП-116 2с.ш. Производство ТО | Котельная ,4 вв.2, Бизнесинкубатор вв.2, Горгаз вв.2, гаражи | 30.07.19г. | с 14-00 по17-30 |
| 7 | ТП-022 Производство ТО | ул. Энгельса,Бакинская,Химчистка, Фитнес-клуб | 31.07.19г | с 14-00 по17-30 |
| 8 | ТП-087 Производство ТО | ул. Северная,15/3,17,36/2 | 31.07.19г | с 14-00 по17-30 |
| 9 | ТП-29 Производство ТО | ул.Центральная,Шоссейная, | 31.07.19г | с 08-30 по12-30 |
| 10 | ТП-076 1с.ш. Производство ТО | ул. Социалистическая, Торговый центр «Пугачевский» | 01.07.19г | с 08-30 по12-30 |
| 11 | ТП-226 2с.ш. Производство ТО | Бизнес-центр,Баня,3,проезд С.Кольцо | 01.07.19г | с 14-00 по17-30 |
| 12 | ТП-119 ф.Железнодорожная Производство ТО | п. Армянский,ул. Железнодорожная | 01.07.19г | с 08-30 по12-30 |
| 13 | ТП-109 ф.Песчаная,Крестьянская Производство ТО | ул. Песчаная,Малая,Крестьянская | 01.07.19г | с 14-00 по17-30 |
| 14 | ТП-112 Производство ТО | ул. Октябрьская, Осипенко,Трипольского | 02.07.19г | с 08-30 по12-30 |