График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 05.09.2022г. по 09.09.2022г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-527 Производство ТО | ООО «Газ-сервис» | 05.09.22 | 09.00-17.30 |
| 2 | ТП-076 Производство ТО | ул. Социалистическая, Торговый центр «Пугачевский» | 05.09.22 | 09.00-17.30 |
| 3 | ТП-548 Подрезка деревьев | ООО «Башнефть-Розница» по ул.Северная | 05.09.22 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-075 Производство ТО | Котельная 12,ул.Герцена,20,22,24,26,22А | 06.09.22 | 09.00-17.30 |
| 5 | ТП-150 Демонтаж трансф-ра №2 | 35 мкр, Центр Нац. Культур, ул. Шашиша, ТЦ Кристалл | 06.09.22 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-193 Демонтаж опор | Ул.Канкаева, дом 19 | 06.09.22 | 09.00-17.30 |
| 7 | ТП-232 Демонтаж опор | Ул.Космонавтов, дом 13 | 06.09.22 | 09.00-17.30 |
| 8 | ТП-070 Производство ТО | Ул.Кувыкина 35, Кран-балка ,ЖУ(диспет.столяр.цех), Нефтяной колледж, Кувыкина 35/1А, АО «ОЭС». | 07.09.22 | 09.00-17.30 |
| 9 | ТП-211 Производство ТО | Кувыкина 35/5 корпус 1 - ООО УК БашМКД Кувыкина 35/5,корп.2 - Империал Строй | 07.09.22 | 14.0-17.30 |
| 10 | ТП-070 Производство ТО | Ул.Кувыкина 35, Кран-балка ,ЖУ(диспет.столяр.цех), Нефтяной колледж, Кувыкина 35/1А, АО «ОЭС». | 08.09.22 | 09.00-17.30 |
| 11 | ТП-192 Производство ТО | ул. Байбакова,Котельная 10 | 08.09.22 | 14.00-17.30 |
| 12 | Пос.Южный Монтаж провода СИП | Пос.Южный | 08.09.22 | 09.00-17.30 |
| 13 | Пос.Южный Монтаж провода СИП | Пос.Южный | 09.09.22 | 09.00-17.30 |
| 14 | ТП-192 Производство ТО | ул. Байбакова,Котельная 10 | 09.09.22 | 09.00-17.30 |
| 15 | РП-3 Ремонт руб. 5Р | ул. Космонавтов –промышленная зона Космонавтов1/11, Столярн.цех 13, Пилорама ул.Космонавтов,1/7О,2 Космонавтов 1А, , ЗАО Титан Строй Сервис Пр.помещение СпецБетон , Тамоян В.Ш.Космонавтов 1/6 П, Автосервис Космонавтов 1/1 22 Стройматериалы Космонавтов1А | 09.09.22 | 14.00-17.30 |
| 11 | Мечеть в Муллино | Монтаж эл/снабжения | 09.09.22 | 14.00-17.30 |