График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 24.10.2022г. по 28.10.2022г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-152, тр-1 Монтаж шин 6кВ | 29 мкр., дома 1, 2,3,12,14,16,18 | 24.10.22 | 09.00-17.30 |
| 2 | ТП-096 Подготовка трассы для прокладки кабеля на КФС | ул. Кувыкина,2,4,6,8,ул. Ленина,41,43.магазин Магнит | 24.10.22 | 09.00-12.30 |
| 3 | Ул.8 марта, дом 4 Установка опоры | Ул.8 марта, дом 4 | 24.10.22 | 09.00-17.30 |
| 4 | Ул.Окружная, дом 5 Установка опоры | Окружная, дом 5 | 24.10.22 | 09.00-17.30 |
| 5 | ТП-086 Монтаж СИП, Демонтаж ВЛИ | Ул.Осипенко, ул.Калинина | 26.10.22 | 09.00-17.30 |
| 6 | РП-8, 1с.ш. Производство ТО | Очистные сооружения | 26.10.22 | 09.00-17.30 |
| 7 | ТП-096 Подготовка трассы для прокладки кабеля на КФС | ул. Кувыкина,2,4,6,8,ул. Ленина,41,43.магазин Магнит | 26.10.22 | 09.00-12.30 |
| 8 | РП-8, 2с.ш. Производство ТО | Очистные сооружения | 27.10.22 | 09.00-17.30 |
| 9 | ТП-233 Перенос подкоса оп.1 | 32 мкр,ул.Богатая,Муромская, Королькова,Молодежная | 27.10.22 | 09.00-12.30 |
| 10 | Ул.Окружная, дом 5 Установка опоры | Окружная, дом 5 | 27.10.22 | 09.00-17.30 |
| 11 | 1проезд Свободы, дом 5 Выправка опоры | Ул.Свободы | 28.10.22 | 09.00-12.30 |