График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 12.12.2022г. по 16.12.2022г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-596, 597 Производство ТО | Лыжероллерная трасса. СШОР №3 | 13.12.22 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-625 Производство ТО | п. Московка, ул. Кирова, ул.Радищева | 13.12.22 | 09.00-12.30 |
| 3 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ, Оп.45-48, ф.ул.9 января, замена голого провода на СИП | ул. Уральская, 9 Января, Братская | 13.12.22 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-189 Производство ТО | Ул.Достоевского | 14.12.22 | 14.00-17.30 |
| 5 | РП-16 Замена тт | Технотекс, ул. Кооперативная,67 | 15.12.22 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-101 Производство ТО | ул. Чкалова, Кувыкина, Халтурина, Цюрупа | 15.12.22 | 09.00-17.30 |
| 7 | ТП-573 Производство ТО | Производственная база по ул.Кооперативная, 6/1 | 15.12.22 | 14.00-17.30 |