График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 23.01.2023г. по 27.01.2023г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-137, 1с.ш. Производство ТО | 34 мкр,дом 63 , 63а | 23.01.22 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-088 Производство ТО | ул. Ленина,61А,61/2,маг. Апельсин 12 | 23.01.22 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-158 Монтаж кабеля | 34 мкр. д.15/1, 27, 28 | 23.01.22 | 14.00-17.30 |
| 4 | РП-11 Ремонт СВМ | Котельная 15 АПРИ | 24.01.22 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-137, 2с.ш. Производство ТО | 34 мкр, дом 63 , 63а | 24.01.22 | 14.00-17.30 |
| 6 | ТП-158 Монтаж АВ | 34 мкр. д.15/1, 27, 28 | 24.01.22 | 09.00-17.30 |
| 7 | ТП-106 Ремонт СР | Ул.Родниковая ,Репина.Тургенева,Радищева | 25.01.22 | 09.00-12.30 |
| 8 | ТП-547 Монтаж прибора учета | ООО «ИталБашКерамика» | 25.01.22 | 09.00-12.30 |
| 9 | ТП-106, 1с.ш. Производство ТО | Ул.Родниковая ,Репина.Тургенева,Радищева | 25.01.22 | 14.00-17.30 |
| 10 | РП-7/военкомат Ремонт кабеля | Военкомат,ул. Ленина,15/1,43,47,51 | 26.01.22 | 14.00-17.30 |
| 11 | ТП-116, 2с.ш. Производство ТО | Котельная 4 вв.1, Бизнесинкубатор вв.1, Оранжерея, Горгаз вв.1, растворно-бетонный узел,Торг.-сервисн. Цент «Сигнал» | 26.01.22 | 14.00-17.30 |
| 12 | ТП-121, Руб.-2 Монтаж прибора учета | Профилакторий Бодрость, Профилакторий Тонус, Детская Поликлиника | 26.01.22 | 14.00-17.30 |
| 13 | РП-1, руб-8 Устранение нагрева | ул. Ленина,7, Банк ВТБ, маг-н Апельсин, спортивная школа Радуга (район школы № 17) | 26.01.22 | 09.00-12.30 |
| 14 | ТП-150, 1с.ш. Производство ТО | 35 мкр,Центр нац. Культур, ул. Шашиша, ТЦ Кристалл | 27.01.22 | 14.00-17.30 |
| 15 | ТП-121, руб-16 Монтаж прибора учета | Профилакторий Бодрость, Профилакторий Тонус,Детская Поликлиника | 27.01.22 | 09.00-17.30 |
| 16 | ТП-229 Сад «Девон-2» Монтаж АВ 320А | п. Туркменево, ТСН Путник | 27.01.22 | 14.00-17.30 |