График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 05.02.2024г. по 09.02.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-7, 1с.ш. Производство ТО | Якшеевский водозабор | 05.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-035 Перевод нагрузок | Школа №10 | 05.02.2024 | 09.00-17.30 |
| 3 | ТП-129 Устранение нагрева 5Рул. | Ул.Халтурина, ул.Нуриманова, Дет.сад №29 «Росинка» | 05.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-7, 2с.ш. Производство ТО | Якшеевский водозабор | 06.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-017 Монтаж прибора учета | Школа №15, ул.Губкина, Сбербанк | 06.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 6 | ТП-035 Перевод нагрузок | Школа №10, пр.Ленина, квартал 35 | 07.02.2024 | 09.00-17.30 |
| 7 | ТП-8, 1с.ш. Производство ТО | Якшеевский водозабор | 07.02.2024 | 09.00.12.30 |
| 8 | ТП-8, 2с.ш. Производство ТО | Якшеевский водозабор | 07.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-095 Устранение нагрева рубильника | Ул.Крупской, ПЛ-56 | 07.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 10 | ТП-09 Производство ТО Подрезка деревьев | Школа №11, Сад.кольцо, ул.Фиолетова | 07.02.2024 | 09.00-17.30 |
| 11 | ТП-09 Производство ТО Подрезка деревьев | Школа №11, Сад.кольцо, ул.Фиолетова | 08.02.2024 | 09.00-17.30 |
| 12 | ТП-9, 1с.ш. Производство ТО | Якшеевский водозабор | 08.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 13 | ТП-9, 2с.ш. Производство ТО | Якшеевский водозабор | 08.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 14 | ТП-152, 1с.ш. Производство ТО | 29 мкр, ул.Новоселов | 09.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 15 | ТП-152, 2с.ш. Производство ТО | 29 мкр, ул.Новоселов | 09.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 16 | ТП-236 Монтаж муфты, испытание | Пр.Ленина, 50 | 09.02.2024 | 14.00-17.30 |