График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 22.04.2024г. по 27.04.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-572, 1с.ш. Производство ТО | ТЦ Шашинский ул. Шашина, дом 6 | 22.04.2024 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-079 Ремонт ВН 079/080 | ул. Мусы Джалиля,Тихая,Нефтяников , ул. Кузнечная, Пригородная | 22.04.2024 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-118 Долив масла в тр-р Производство ТО ВЛ-0,4кВ | ул. Кызыл-маяк, Кольцо Кызыл-маяк, Мечети Партизанская | 23.04.2024 | 09.00-17.30 |
| 4 | ТП-210 Ремонт ВН 210/118 | п.Туркменево,ул.Маяк Маяк | 23.04.2024 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-572, 2с.ш. Производство ТО | ТЦ Шашинский ул. Шашина, дом 6 | 23.04.2024 | 14.00-17.30 |
| 6 | ТП-080 Замена тр-1 | Ул. Столярная, Кузнечная, Космодемьянской | 24.04.2024 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-027, 1с.ш. Производство ТО | 21 мкр. Дом 14(1) под. 1,5, Служба кадастровых инженеров, 21 мкр. Дом 14 под.1-2 | 25.04.2024 | 09.00-12.30 |
| 8 | ТП-027, 2с.ш. Производство ТО | 21 мкр. Дом 14(2) под. 3-6, Служба кадастровых инженеров, 21 мкр. Дом 14 под.3-4 | 25.04.2024 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-123 Демонтаж временной КЛ-0,4кВ на дом 17 | 25 мкр. Дома 15,16,17,1Б, ВРУ школы 8, ул. Кортунова,15, д/сад 30 | 26.04.2024 | 09.00-17.30 |
| 10 | ТП-086 Производство ТО Производство ТО ВЛ-0,4кВ | 21 мр, ул. С.Кольцо, ул.Калинина, ул. Островского, Реабилитационный центр, 21 мкр дома 1,2,3,4/5,6,7,8. Аптека в 21 микр. Магазин «Магнит» | 26.04.2024 | 09.00-12.30 |
| 11 | ТП-332 Монтаж руб и АВ | 33 микр, ул.Шашина, 26,28,30,32 | 26.04.2024 | 14.00-17.30 |