Сведения «05» с 22 по 28 июня  2015г.

1.      Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 8

заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям .

2.      Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 5 случаев.

23.06.15 г. в 14 час. 41 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф. 11-43  без электроэнергии остались  потребители ул. Железнодорожная , Северная . Электроснабжение было восстановлено в 21 час. 11 мин.

23.06.15 г. в 15 час. 20 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф. 129/154 без электроэнергии остались  жители ул. Халтурина , ул.Кошевого и части 21мкр . Электроснабжение было восстановлено в 17 час. 23 мин.

28.06.15 в 5 час. 05 мин. для тушения пожара на крыше жилого дома по улице Садовое кольцо 39 были частично обесточены жители домов по улице Горького. Электроснабжение было восстановлено в 8 час.52 мин.

3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05