Сведения «05» с 14  по 20  марта 2016г.

1.  Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 8

заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 6 случаев.

- 18.03.16г  в 5 час. 40 мин. Автомобиль (гос.номер В 154 ХХ 102 RUS) совершил наезд на опору №19 ВЛ-0,4кВ от ТП-09 (опора в норме) с фасада  дома Сад.кольцо 377 сорвало изолятор.  Электроснабжение было восстановлено в  6 час. 00 мин.

- 18.03.16 в 13 час. 20 мин. при  производстве земляных работ был поврежден КЛ-6 кВ ф.076/586(2),аварийно отключился ф.04-28.                  Без электроэнергии остались жители центральной части города. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания               в 14 час.05 мин.

- 3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05