Сведения «05» с 4  по 10  апреля 2016г.

1.  Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 8

заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 5 случаев.

6.04.16г  в 19 час. 47 мин. из-за выхода из строя 2 высоковольтных предохранителей на ТП-184, без электроэнергии остались жители п.Нарышево улица Лесная и Рашита Нигмати. Электроснабжение восстановили в 21 час. 05мин.

7.04.16г  в 10 час. 16 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.05/04-28,без электроэнергии остались жители центральной  части города. Электроснабжение было восстановлено в 13 час. 00 мин.

10.04.16г в 8 час. 47 мин. из-за несогласованных земляных работ  был повреждён  КЛ-6кВ ф.014/041, аварийно отключился ф.04-04.  Без электроэнергии остались жители центральной части города (район Автовокзала).  Электроснабжение было восстановлено в 11 час. 57 мин.

- 3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05