Сведения «05» с 30 мая по 5 июня 2016г.

1.  Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 5

заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 3 случая.

03.06.16г.  в 6 час. 25 мин.  автомобиль ВАЗ-2111 совершил наезд на  опору№22 по ул.Кооперативная от ТП-049, без электроэнергии остались жители ул.Кооперативная. Электроснабжение восстановили  в 12 час. 25 мин.

05.06.16г. в 21 час. 00 мин. из-за усиления ветра произошёл обрыв проводов ВЛ-0,4кВ ф.Октябрьская от ТП-112  (ввод в  дом Октябрьская 37) Электроснабжение восстановили  в 22 час. 00 мин.

- 3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05