Сведения «05» с 3 по 9 октября 2016г.

1.  Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 12

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 9 случаев.

05.10.16 в 10 час. 35 мин. из-за несогласованных земляных работ бригадой МУП «ОКВК»РБ, был поврежден КЛ-0,4 кВ ф.С.Кольцо58 от ТП-091. Электроснабжение  восстановили в 16час. 40мин.

07.10.16г. в 19 час.10 мин. аварийно отключился ф.1-09 (ЛЭП в управлении ООО «Башэнергонефть»), без электроэнергии остались жители ул.Нигмати, Лесная. Электроснабжение  восстановили  в 23час. 00мин.

08.10.16г. в 23 час.00 мин. аварийно отключился  ф.1-08 (ЛЭП в управлении ООО «Башэнергонефть»), без электроэнергии остались жители ул.Кооперативной. Электроснабжение  восстановили  в 2час. 30мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05