Сведения «05» с 17 по 23 октября 2016г.

1.  Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 6

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 4 случая.

21.10.16г. в 9 час. 17  мин. при производстве земляных работ по ул.Уральская  был поврежден КЛ-6кВ ф.089/11-40, без электроэнергии остались жители ул.Космонавтов, п.Первомайский. Электроснабжение  восстановили  в 10 час. 30 мин.

21.10.16г. в 22 час. 11 мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.240/163 аварийно отключился  ф.70-17 , без электроэнергии остались жители поселка Спутник,40 мкр. Электроснабжение  восстановили  в 01 час. 23 мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05