Сведения «05» с 28  ноября по 5 декабря 2016г.

1.  Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 8

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 6 случаев.

29.11.16г. в 4 час. 00  мин.  аварийно отключился ф.1-09 (ЛЭП-6кВ в управлении ООО «Башэнергонефть»), без электроэнергии остались жители            п.Нарышево, ул.Р.Нигмати, ул.Лесная. Электроснабжение было восстановлено в 05 час. 23 мин.

04.12.16г. в 19час. 40 мин.  из-за увеличения нагрузки на ЛЭП -0,4кВ ф.Магазин  от ТП-29 перегорел ПН-250А фаза «А», без электроэнергии остались жители посёлка Московка  ул.Шосейная, ул.Центральная. Электроснабжение было восстановлено в 19 час. 57 мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05