Сведения «05» с 26 декабря 2016г по 8 января 2017г.

1.  Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 12

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 9 случаев.

- 28.12.16 в 01час. 03мин. из-за усиления ветра произошел схлёст проводов ВЛ-6кВ  ф.12-29 опора 4 - опора 5. Без электроэнергии остались жители части п.Заитово, ул.Целинная. Электроснабжение восстановили в 2час. 50мин.

- 04.01.17 в 02час. 47мин. из-за налипания мокрого снега на провода отключилась воздушная линия 10 кВ ф. 70-54 (ЛЭП в управлении «Приютовского ЛПУ Трансгаз»). Без электроэнергии остались жители ул.Отрадная и ул.Совхозная в посёлке Муллино.

- Электроснабжение  было восстановлено в 03час. 55мин.

- 5.01.17 в 12час.30мин. Выезд по звонку ЕДДС(т.01) на возгорание    жилого дома ул.Фадеева8 в посёлке Муллино, отключили электроввод в дом в 14час.20мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05