Сведения «05»  с 3 по 9 апреля 2017г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 8

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 6 случаев.

- 3.04.17. в 12 час. 10 мин. по звонку ЕДДС выехали на пожар

- улица Тукая 2б, отключили провод на фасаде жилого дома.

- 4.04.17. в 17 час. 30 мин. из-за схода снега с крыши ул.Девонская 14, произошел обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ ф. Башкирия от ТП-037, без электроэнергии остались потребители ул Девонская 12, 14. Электроснабжение восстановили в18 час.35 мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05