Сведения «05»  с 17  по 23 апреля 2017г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 9

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 8 случаев.

20.04.17г в 11час 10 мин при производстве земляных работ бригадой ОАО “ОТЭ” была повреждёна резервная КЛ-0,4кВ ф.ТП-030/Наркология. Работы по восстановлению кабельной линии были завершены в 16час. 30мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05