Сведения «05»  с  24 апреля по 1 мая 2017г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 9

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 8 случаев.

- 28.04.17. в 15 час. 28 мин. из-за схлёста проводов ВЛ-0.4кВ ф.Пионерская  от ТП-107, без электроэнергии остались потребители ул.Пионерская, ул.Целинная, ул.Свободы, ул.Восточная. Электроснабжение было восстановлено в 16 час.   35 мин.

- 3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05