Сведения «05»  с  28 августа  по 3 сентября  2017г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 7

заявок   по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов     на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 5 случаев.

- 28.08.17. в 12час. 00 мин. из-за обрыва проводов ВЛ-0,4кВ от ТП-021 произошло отлючение электроэнергии в жилых домах по ул Северная 12, 14, 16, 20, 22. Электроснабжение потребителей восстановили  в 15час. 35мин.

- 2.09.17. в 11час. 25 мин. из-за выхода из строя основания ПН 8Р в РУ-0,4кВ ТП-098, без электроэнергии остались потребители базы «Дуэт». Электроснабжение потребителей восстановили  в 13час. 20мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05