Сведения «05»  с  18  по 24 сентября  2017г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 7 заявок   по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов     на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных строений  (посёлках) – 4 случая.

- 19.09.17. в 10 час. 17 мин. вышел из строя КЛ-6кВ ф.130/131 произошло отключение ф.12-27, 12-29. Без электроэнергии остались потребители 34 мкр, 35 мкр. пос.Заитово. Электроснабжение восстановили в 12час. 51мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05