Сведения «05» с 18 по 24 декабря  2017г.

1.  Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 7

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 5 случаев.

- 18.12.17 в 11 час. 00 мин. при  производстве земляных работ бригадой МУП"ОКВК"РБ был поврежден КЛ-6кВ ф.РП-2/572(1), аварийно отключился ф.11-13. Без электроэнергии остались жители 35мкр.  Электроснабжение  было восстановлено в 11час. 55мин.

- 18.12.17 в 11 час.10 мин. из-за выхода из строя изолятора на опоре ?9            ВЛ-6кВ ф.11-19 произвели отключение ЛЭП-6кВ ф.11-19, без  электроэнергии остались потребители  ул Северная, Космонавтов. Электроснабжение  было восстановлено в 13 час. 42 мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05