Сведения «05»  с 9 по 14 января 2018г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 5

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 3 случая.

12.01.18. в 19 час 35 мин. оперативно-выездная бригада выехала на    возгорание жилого дома Халтурина 21 сообщение ЕДДС, отключение не потребовалось.

- 13.01.18. в 20 час. 05 мин. из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ электроввод в жилой дом Аксакова 36/2 от ТП-105 произошло отключение электроэнергии потребителей ул.Аксакова, Пирогова. Электроснабжение восстановили  в 20 час.47 мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05