Сведения «05»  с 5 по 11 февраля 2018г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 6

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 4случая.

6.02.18г в 23 час. 40 мин. по звонку пожарной службы для безопасного тушения возгорания отключили электроэнергию здания Кортунова 2Г

9.02.18г в 14час. 12 мин. оперативно-выездная бригада  выехала на возгорание жилого дома Вокзальная 1. Отключение не потребовалось.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05