Сведения «05»  с 5  по 11 марта 2018г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 5

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 4 случая.

06.03.2018г. в 13 час.10 мин. по заявке ЕДДС выехали на возгорание бани по адресу 2проезд Южной 12, отключение с ТП-066 не потребовалось.

3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05