Сведения «05»  с 1  по 7 октября 2018г.

1. Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 8

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2. Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы  проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 7 случаев.

5.10.18. в 9 час. 10 мин. из-за повреждения на ВЛ-6кВ ф.04-11(ЛЭП в управлении СЦОЭ "Башнефть-Добыча")  произошло отключение потребителей ул.Речная, ул.Крестьянская, ул.Набережная, ул.Песчанная, ул.Луговая  Электроснабжение было восстановлено в 10 час. 37 мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05