Сведения «05»  с 17  по 23 декабря 2018г.

1. Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 7

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2. Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы  проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 6 случаев.

23.12.2018г. в 12час.47мин. по заявке ЕДДС выехали на пожар по адресу  ул.Герцена дом 10 (отключили вводной Руб. на опоре ВЛ-0,4кВ).

3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05