Сведения «05»  с 30 декабря   2018г. по 8 января 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила  9

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 4 случая.

- 29.12.18. в 21 час. 10 мин. автомобиль Citroen совершил наезд на опору                 ВЛ-0,4кВ ф.УО на перекрестке ул.Кортунова/ул.Космонавтов.                       Опору заменили 30.12.2018г.  в 17час. 00мин.

- 1.01.19. в 04 час. 00 мин. неизвестный автомобиль  (скрылся с места ДТП) совершил наезд на опору  ВЛ-0,4кВ  ф."Роддом" от ТП-095. Без электроэнергии остались потребители ул.Осипенко, ул. С. Кольцо. Электроснабжение восстановили  в 06 час.35 мин.

- 03.01.19. в 13 час. 55 мин. по звонку ЕДДС  выехали на пожар  по адресу  ул. Нигмати д.29 отключение не потребовалось.

- 03.01.19. в 22 час. 20 мин. по звонку ЕДДС выехали на пожар  по адресу  ул. 2 пр.Матросова д.6 отключение не потребовалось.

- 05.01.19. в 13 час. 40 мин. по звонку ЕДДС выехали на пожар по адресу    ул. Космонавтов здание 32/4 отключение не потребовалось.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05