Сведения «05»  с 20 по 27 января 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила  5

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 3 случая.

- 24.01.19.  в 10 час. 44 мин. для замены предохранителя мачтового рубильника на опоре ВЛ-0,4кВ ф.Дом престарелых, произвели отключение электроэнергии от ТП-067. Без электроэнергии остались потребители  Дома престарелых. Электроснабжение восстановили в 10 час. 48 мин.

- 24.01.19. в 11 час. 48 мин. из-за обрыва провода ВЛ-0.4кВ ф.Михайлова от ТП-206, без электроэнергии остались жители части улиц Михайлова. Электроснабжение было восстановлено в 12 час. 15 мин.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05