Сведения «05»  с  11 марта по17 марта 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 14

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- 2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

- мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальныхстроений  (посёлках) –13 случаев.

11.03.2019г. в 17час. 20мин. произвели отключение 6Р ф.РБУ Северная 36            от ТП-015 из-за  выхода из строя КЛ-0,4кВ ф.Северная 36 (кабельная линия на балансе потребителя).

3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05