Сведения «05»  с  1 по 7 апреля 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 12

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 10 случаев.

4.04.19г в 21час. 50мин. из-за выхода из строя  КЛ-6кВ ф.11-17 на ТП-078, без электроэнергии остались потребители ул Кооперативной, Космонавтов. Электроснабжение было восстановлено  в 23 час. 13мин.

7.04.19г в 12 час. 05мин. из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ от ТП-012А по ул.Чапаева,36, произвели отключение электроэнергии по ул.Чапаева. Электроснабжение было восстановлено  в 12 час. 33мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05