Сведения «05»  с  15 по 21 апреля 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 4

заявки  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 1 случай.

18.04.19г в 15 час. 10 мин. при производстве  земляных работ по ул.Северная, был поврежден  КЛ-6кВ 040/ф.11-45. Без электроэнергии остались потребители ул. Сад. Кольцо район автовокзала, промышленной зоны                ул.Северная и ул.Космонавтов. Электроснабжение потребителей было переведено на резервный источник питания в 16 час. 09 мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05