Сведения «05»  с  17 по 23 июня 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 6

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 4 случая.

17.06.19г. в14 час.10 мин. при несогласованных земляных работах, был повреждён КЛ-6кВ ф.РП-5/013А, из-за чего отключился ф.11-21, без электроэнергии остались котельная №3 и ГБ Медсанчасть в 25 мкр. Электроснабжение было восстановлено в 14 час.39 мин.

17.06.19г в.15 час.10 мин из-за падения дерева на провода  ВЛ-6кВ ф.04-35 (ЛЭП находящемся на балансе ООО "Башнефть Добыча"), произошло отключение электроэнергии от ТП-116(1) район Горгаза.  Электроснабжение было восстановлено в 17час. 35мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05