Сведения «05»  с  22 по 28 июля 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 5

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 2 случая.

24.07.19г. в 13 час.30 мин. из-за выхода КЛ-0,4кВ ф. ШР-1/ШР-2 от ТП-092 (ЛЭП-0,4кВ на балансе Гор. рынка). Без электроэнергии остались  потребители торговых точек  по ул. Островского. Электроснабжение потребителей было восстановлено     в 19 час. 30 мин.

26.07.19г. в 01 час.30 мин. из-за выхода КЛ-0,4кВ ф. ТП-092/ШР-1 от ТП-092 (ЛЭП-0,4кВ на балансе Гор. рынка). Без электроэнергии остались  потребители торговых точек  по ул. Островского. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 14 час. 00 мин.

28.07.19г. в 00 час.15 мин. по звонку ЕДДС выехали на пожар 34мкр. д.10А, отключили д.10А от ТП-161, для безопасной ликвидации возгорания. Электроснабжение потребителей было восстановлено     в 01 час. 30 мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05