Сведения «05»  с  16 сентября по 22 сентября 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 4

заявки по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 2 случая.

16.09.19г. в 12 час. 45 мин. из-за выхода из строя  КЛ-6кВ ф.035/086     аварийно отключился ф.11-47, без электроэнергии остались жители района военкомата, 21 мкр,24 мкр. Электроснабжение было восстановлено в                  14 час.  00 мин.

21.09.19г. в 06 час. 30 мин. из-за выхода из строя  КЛ-0.4кВ ф.Кафе от РП-7, аварийно отключился Т-1, без электроэнергии остались жители района военкомата. Электроснабжение было восстановлено в 07 час. 06 мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05