Сведения «05»  с  5 по 10 ноября 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 4

заявки по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 2 случая.

5.11.19г. в 17 час. 40 мин. из-за выхода из строя трансформаторов тока в РУ-0,4кВ ТП-115, произошло аварийное отключение ф.12-33/123. Без электроэнергии остались жители 25 мкр. Электроснабжение восстановили в           18 час.  21 мин.

8.11.19г. с 20 час. 12 мин. из-за выхода из строя трансформатора в            ТП-194, без электроэнергии остались жители ул. Космонавтов 32/1; 32/2; 32/3 32/4. Электроснабжение восстановили 23 час. 15 мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05