Сведения «05»  с  11 по 17 ноября 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 5

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 3 случая.

14.11.19г. в 0 час. 30 мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.Т-1 от

ТП-233 без электроэнергии остались жители части 32 мкр. Электроснабжение потребителей было переведено на резервный источник питания в 3 час. 20 мин.

17.11.19г. в 20 час. 35 мин. из-за обрыва фазного провода на ВЛ-0.4кВ

ф.Жукова опора №1 от ТП-175,  без электроэнергии остались жители  п.Муллино: ул.Жукова, Нарыш-Тау, Каримова, Марата. Электроснабжение было восстановлено в 21 час. 25 мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05