Сведения «05»  с  17  по 24 февраля 2020г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 7

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 5 случаев.

17.02.20г. в  19 час. 06 мин. из-за схлеста проводов по ул.Кувыкина, 53  произошло отключение электроэнергии  ТП-010 ВЛ-0,4 кВ ф.Д/сад, без электроэнергии остались жители  ул.Кувыкина. Электроснабжение было восстановлено  в 19 час. 36 мин.

18.02.20г. в14 час. 30 мин. по неотложной  заявке уч-ка ВЛ для перетяжки проводов произвели отключение электроэнергии ТП-062 ВЛ-0.4кВ ф. Гатиатуллина, без электроэнергии остались часть жителей п.Муллино. Электроснабжение было восстановлено в 16 час. 20 мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05