Сведения «05»  с 27 апреля по 5 мая 2020г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 11

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 9 случаев.

1.05.2020г. для поиска однофазного замыкания на "землю" ф.70-54 (ЛЭП-10кВ в управлении Газпромэнерго):

- в 16 час 01 мин произвели перевод нагрузки ТП-191 (ВЛ-0,4кВ ф.Отрадная) на ТП-192, без электроэнергии (на время оперативных переключений- 11 минут) остались жители улицы Отрадная и Совхозная в пос.Муллино.

- в 22 час 09 мин после согласования оперативных переключений с персоналом ГБ№2 перевели нагрузку РП-9 с ф.70-54 на ф.11-04 по 0,4кВ. Переключения закончены в 22 час 13 мин

4.05.20г. в 17час 44мин при демонтаже крыши ж/д Девонская 96/2, бригадой строителей, были повреждены провода ВЛ-0,4кВ ф.Степана Разина от ТП-222, без электроэнергии остались потребители  ул. Девонской, Степана Разина. Электроснабжение было восстановлено в 18час 11мин .

3. Бригады  АО "ОЭС"  продолжали работы по техническому обслуживанию  оборудования  трансформаторных подстанций,  питающие объекты жизнеобеспечения города.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05