Сведения «05»  с 6 июля по 12 июля 2020г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 6

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 5 случаев.

06.06.2020г в 11час.20мин. Из-за выхода из строя   КЛ-6кВ ф.12-18 от 2РЛНД до 3РЛНД, произошло внерегламентное отключение ф.12-18, без электроэнергии  остались потребители пром.зоны ул.Кооперативная, жители ул.Автомобилистов, 8 Марта, ул.Кадырова, ул.Тинчурина .  Электроснабжение было переведено на резервный источник в  11час.59мин.

3. Бригады  АО "ОЭС"  продолжали работы по техническому обслуживанию  оборудования  трансформаторных подстанций,  питающие объекты  жизнеобеспечения  города.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05