Сведения «05»  с 3 по 9 августа 2020г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 6

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 4 случая.

09.08.20г. в 18 час.40 мин. из-за схлеста проводов ВЛ-0,4кВ,  произошло отключение коммутационного аппарата (31АВобщ.№2) в             ТП-012А, без электроэнергии остались потребители района Туберкулезного диспансера. Электроснабжение было восстановлено  в 19 час. 20 мин.

09.08.20г. в 20 час.30 мин. выехали по звонку ЕДДС пожарной охраны по адресу ул.Ленина д.69 (кафе "Аппетит"). Отключение электроэнергии не потребовалось.

3. Бригады  АО "ОЭС"  продолжали работы по техническому обслуживанию  оборудования  трансформаторных подстанций,  питающие объекты  жизнеобеспечения  города.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05