Сведения «05»  с 17 по 23 августа 2020г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 9

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 7 случаев.

18.08.20г. в 06 час.30 мин. по звонку ЕДДС  по адресу                 ул.Островского д. 65, отключение электроэнергии не потребовалось.

19.08.20г. в 07 час.56 мин.  по звонку потребителя ул. Кооперативная 148/2 (исчезновение напряжения), выехали на ТП-217, при визуальном осмотре обнаружен человек пораженный электрическим током в камере Т-1 со стороны шин 6кВ, Т-1 перегорели два предохранителя (ПК-16А). Электроснабжение Кооперативная здание 148/2 восстановлено в 15час.59 мин.

3. Бригады  АО "ОЭС"  продолжали работы по техническому обслуживанию  оборудования  трансформаторных подстанций,  питающие объекты  жизнеобеспечения  города.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05