Сведения «05»  с 31августа по 6 сентября 2020г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 6

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 1 случай.

01.09.20г. в 17 час.50 мин. по заявке ЕДДС отключили ТП-174 ф.Матросова для тушения пожара в Мечети по ул.Матросова. Без электроэнергии остались потребители ул.Кызыл-Тан, Матросова. Электроснабжение было полностью восстановлено в 21 час. 10 мин.

04.09.20г. в 10 час.45 из-за схлёста ВЛ-0.4кВ от ТП-193 ф.Рынок  без электроэнергии остались потребители ул.Бахэт. Электроснабжение было восстановлено в 11 час. 16 мин.

3. Бригады  АО "ОЭС"  продолжали работы по техническому обслуживанию  оборудования  трансформаторных подстанций,  питающие объекты  жизнеобеспечения  города.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05