Сведения «05»  с 29 марта по 4 апреля 2021г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 6

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 3 случая.

03.04.21г. в 15час.30мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.04-11 на ТП ЦРП (ЛЭП-6кВ на балансе РНООО ремонт НПО уфимский филиал Роснефть), произошло отключение котельной №16 ввод№2.  Электроснабжение было переведено на резервный источник питания  в 15час. 55мин.

04.04.21г. в 16час.20мин. ТП-012А сработала защита РЗ  ВВ 012А/ф.04-07,  произошло отключение электроэнергии пос.Мулино.  Электроснабжение было восстановлено в 17час.47мин.

04.04.21г. в 18час.33мин. из-за выхода из строя РВО-6 на ВЛ-6кВ ф.04-11 (ЛЭП-6кВ на балансе СЦЭЭ Башнефть Добыча) произошло отключение электроэнергии, ул. Крестьянская, Фрунзе, Набережная, Речная, Луговая, Песчаная, Тукаева, Комсомольская. Электроснабжение было восстановлено в 19час.08мин.

3. Бригады  АО "ОЭС"  продолжали работы по техническому обслуживанию  оборудования  трансформаторных подстанций,  питающие объекты  жизнеобеспечения  города.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05