Сведения «05»  с 5 апреля по 11 апреля 2021г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 7

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 5 случаев.

05.04.21г. в 11час.28мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.11-02/РП-4 , отключился ф.11-02.  Без электроэнергии остались жители 25 мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания  в             12час. 27мин.

06.04.21г. в 0час.32мин. из-за выхода из строя КЛ-0,4кВ ф.ТП-135/д.30А от ТП-135 произошло отключение электроэнергии в 35 мкр д.30А.  Электроснабжение было переведено на резервный источник питания                      в 1час. 00мин.

3. Бригады  АО "ОЭС"  продолжали работы по техническому обслуживанию  оборудования  трансформаторных подстанций,  питающие объекты  жизнеобеспечения  города.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05