Сведения «05»  с 2 по 8 августа 2021г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения - 4 заявки.

1) 4.08.2021 в 19час. 57мин. из-за падения ветки на провода ВЛ-6кВ произошло отключение ф.11-17, ф.11-45. Без электроэнергии остались потребители пром зоны по ул. Северная, жители ул. Луначарского, Садовое кольцо. Электроснабжение ф.11-17 было переведено на резервный источник питания в 21час. 10мин, ф.11-45 в 20час. 48мин

2) 5.08.2021 в 00час. 13мин. из-за падения ветки на провода ВЛ-6кВ произошло отключение ф.04-34. Без электроэнергии остались потребители пром зоны по ул. Северная, жители ул.Кувыкина. Электроснабжение жителей ф.04-34, переведено на резервный источник питания в 00час. 26мин.

3) 6.08.2021 в 21час. 05мин. при  производстве земляных работ был поврежден       КЛ-0,4кВ ф.Дом№16(2) от ТП-123. Без электроэнергии остались жители дома№16 в 25 мкр. Совместно с обслуживающей организацией электроснабжение дома было переведено на резервный источник питания в 21час. 20мин.

4) 7.08.2021 в 4час. 30мин. автомобиль Hyundai Sonata совершил наезд на опору№7 ВЛ-0,4кВ ф. Трипольского от ТП-03. Без электроэнергии остались жители ул. Трипольского, Олега Кошевого, Шевченко. Электроснабжение было восстановлено в 10час. 06мин.

-  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за  мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 8 случаев.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05